## Sheet1
序号 | 地市 | BSC编号 | BTS编号 | 基站名称 | 关停原因 | 操作内容 | 负责部门 | 是否有替换站点 | 基站名称 | 替换站点名称 | 替换站点建设情况 | 替换站点经度 | 替换站点纬度 | 替换站点地址 | 替换站点设计编号
1 | 佛山 | 1 | 206 | 1_206_张槎村头 | 市政改造导致基站关停；短期内无法复通 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 暂没有 | 张槎村头 | 暂未确定替换站点 | 未完成
2 | 佛山 | 1 | 289 | 1_289_亚艺公园 | 物业不租了 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 亚艺公园 | 文华路与绿景路交界绿化带 | 未完成 | 113.1234 | 23.0046 | 佛山市禅城区绿景三路2号（亚艺公园对面）
3 | 佛山 | 1 | 362 | 1_362_军分区 | 军区领导投诉 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 |  | 军分区
4 | 佛山 | 1 | 1440 | 1_1440_亚艺公园BBU1 | 物业不租了 | 加快割接进度 | 网运部 | 亚艺公园拆站，拟割接至魁奇电信 | 亚艺公园BBU1
5 | 佛山 | 1 | 1441 | 1_1441_亚艺公园BBU2 | 物业不租了 | 加快割接进度 | 网运部 | 亚艺公园拆站，拟割接至魁奇电信 | 亚艺公园BBU2
6 | 佛山 | 1 | 1442 | 1_1442_亚艺公园BBU3 | 物业不租了 | 加快割接进度 | 网运部 | 亚艺公园拆站，拟割接至魁奇电信 | 亚艺公园BBU3
7 | 佛山 | 1 | 1666 | 1_1666_亚艺公园BBU4 | 物业不租了 | 加快割接进度 | 网运部 | 亚艺公园拆站，拟割接至魁奇电信 | 亚艺公园BBU4
8 | 佛山 | 2 | 1530 | 2_1530_白坭进港 | 该站点物业续签合同所要租金过高，导致站点无法续约 | 站址部已确定上报，走OA请示 | 站址部 | 暂没有 | 白坭进港 | 暂未确定替换站点 | 未完成
9 | 佛山 | 4 | 96 | 4_96_罗村沙堤 | 联通站点 合同到期，拆除 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 罗村沙堤 | 罗村沙坑养正村 | 未完成 | 113.0629 | 23.0655 | 佛山市南海区罗村沙坑养正村大石古成泰楼六层天面 | FSC0097-2
10 | 佛山 | 5 | 875 | 5_875_龙江舒适 | 物业合同到期，业主因辐射问题不予续约 | 优化关停 | 网优部 | 有，已开通 | 龙江舒适 | 龙江涌口工业区 | 已建成开通 | 113.0545 | 22.8956 | 佛山市顺德区龙江涌口工业区325国道与优越路交叉路口皇家工艺楼顶 | FSC0599-2
11 | 佛山 | 6 | 33 | 6_33_黄岐嘉洲 | 联通站点（合同到期）拆除 | 优化关停 | 网优部 | 有，已开通 | 黄岐嘉洲 | 黄岐京通酒店 | 已建成开通 | 113.1756 | 23.1167 | 佛山市南海区黄岐渤海路京通酒店楼顶 | FSC8251
12 | 佛山 | 6 | 214 | 6_214_华师附中 | 合同到期，业主不予续约 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 华师附中 | 华师附中替换点 | 未完成 | 113.159 | 23.0289 | 佛山市南海区桂城东平路与华翠南路交界处（通信杆） | 0
13 | 佛山 | 6 | 1209 | 6_1209_桂城海棠邨 | 附件居民投诉辐射，设备关停 | 站址部已确定上报，走OA请示 | 站址部 | 暂没有 | 桂城海棠邨 | 暂未确定替换站点 | 未完成
14 | 佛山 | 6 | 1422 | 6_1422_五丫口收费站 | 基站所在大楼出售，新业主要求拆除 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 五丫口收费站 | 平洲五丫口 | 建设中 | 113.1707 | 23.0681 | 佛山市南海区平洲五丫口收费站旁边空地 | FSC2383-2
15 | 佛山 | 7 | 1527 | 7_1527_容桂严地 | 村民因辐射问题逼迁 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 容桂严地 | 容桂严地 | 未完成 | 113.2473 | 22.7613 | 佛山市顺德区容桂桂福路14号楼顶 | FSC3241-2
16 | 佛山 | 8 | 654 | 8_654_杨梅南区 | 政府征地，无法再租 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 |  | 杨梅南区
17 | 佛山 | 8 | 734 | 8_734_九江敦根 | 合同到期（大厦需要整改），业主不予续约 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 九江敦根 | 九江敦根工业 | 建设中 | 112.9852 | 22.8761 | 佛山市南海区九江敦根工业园北四路路边 | FSC2041-2
18 | 佛山 | 9 | 529 | 9_529_官窑红星 | 联通站点，物业问题（附件村民投诉辐射）关停 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 暂没有 | 官窑红星 | 暂未确定替换站点 | 未完成
19 | 佛山 | 9 | 696 | 9_696_小塘油田 | 综合机房搬迁 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 |  | 小塘油田
20 | 佛山 | 3 | 976 | 3_976_大良华盖 | 村民因辐射问题逼迁 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 大良华盖 | 大良城市客栈 | 未完成 | 113.2486 | 22.8369 | 佛山市顺德区大良镇华盖路步行街53号 | FSL0701-2
21 | 佛山 | 8 | 2022 | 8_2022_高明纺织学院BBU01 | 那里新增L网设备，空间位置不够，经评估后，将其下挂RRU割到了其它BBU，该BBU退网 | 走设备割接的请示 | 网运部 |  | 高明纺织学院BBU01
22 | 佛山 | 1 | 16 | 1_16_镇安普君 | 市政改造 | 走设备割接的请示 | 网运部 |  | 镇安普君
23 | 佛山 | 8 | 639 | 8_639_九江上东 | 附近居民投诉噪音，暂时关停，正在与居民积极协调中 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 九江上东 | 九江上东奇山村 | 未完成 | 113.0164 | 22.8331 | 佛山市南海区九江上东奇山村东风队渔具路余培多综合楼 | FSL0497-2
24 | 佛山 | 4 | 38 | 4_38_松岗桃园 | 该站点为联通的站点,需要搬迁,现暂时关停. | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 松岗桃园 | 拟共享移动 | 未完成
25 | 佛山 | 4 | 181 | 4_181_狮山牛西 | 现场大面积开挖，架空路由完全被破坏，电杆全部断了，并且被埋在地下，不同地方有断点，现场不具备临时抢通的条件，需要重新配制新路由,需时较长，现暂时关停。 | 走维护关停的流程 | 网运部 | 暂没有 | 狮山牛西 | 暂未确定替换站点 | -
26 | 佛山 | 4 | 220 | 4_220_官窑七圃 | 该站点归属联通站点，因物业纠纷当地村民已经把基站电源线路剪断，预估短时间内无法恢复，现暂时关停. | 走维护关停的流程 | 网运部 |  | 官窑七圃
27 | 佛山 | 1 | 203 | 1_203_季华彩管厂 | 市政改造,整栋楼层拆迁，短时间内无法恢复，暂时关停 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 有，未完成 | 季华彩管厂 | 季华恒福国际 | 未完成 | 113.1331 | 23.015 | 佛山市禅城区季华路与环市路交界恒福国际21楼天面 | FSC8343
28 | 佛山 | 6 | 294 | 6_294_桂城金菊邨 | 附件居民投诉辐射，设备关停 | 站址部已确定上报，走OA请示 | 站址部 | 有，已开通 | 桂城金菊邨 | 桂城西约岐建村 | 未完成 | 113.1381 | 23.0529 | 佛山市南海区桂城西约岐建村177号之二6层天面 | FSC8607
29 | 佛山 | 8 | 660 | 8_660_更楼黄村 | 设备故障，需更换单板，该站为高山站点，进入该站需经过一村庄，村民不让维护人员上站，目前正在协调中，需暂时维护关停。 | 走维护关停的流程 | 网运部 |  | 更楼黄村
30 | 佛山 | 1 | 58 | 1_58_澜石番村 | 由于物业原因，该站点供电线路已被村民掐断，正在协调中，需暂时关停 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 暂没有 | 澜石番村 | 暂未确定替换站点 | 未完成
31 | 佛山 | 8 | 1427 | 8_1427_西岸老人山 | 移动变压器烧坏，已向移动反馈该故障，希望尽快恢复，需暂时关停 | 走维护关停的流程 | 网运部 |  | 西岸老人山
32 | 佛山 | 2 | 726 | 2_726_西南艺联塑料 | 市政改造建设，站址所在物业需拆除，目前站点需暂时关停 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部 | 暂没有 | 西南艺联塑料 | 暂未确定替换站点 | 未完成
33 | 佛山 | 8 |  | 8_562_九江下东 | 物业倒闭，设备拉闸关电，正在协调联系新的物业人员，选暂时关停 | 走维护关停的流程 | 网运部 |  | 九江下东
34 | 佛山 | 1 | 1325 | 1_1325_亲仁综合机房BBU2-G | 下带RRU军分区，军区领导投诉 | 标哥找个RRU割接过来 | 网运部
35 | 佛山 | 2 | 1386 | 2_1386_三水商学院（7-8，10-15） | 物业不再出租 | 保留、调话务 | 网运部
36 | 佛山 | 6 | 920 | 6_920_敦煌茶艺馆 | 物业需要拆迁，关停 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
37 | 佛山 | 8 | 1695 | 8_1695_高明党校 | 有居民投诉，不让进站 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
38 | 佛山 | 1 | 140 | 1_140_玫瑰食街南塔 | 业主委员会投诉 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
39 | 佛山 | 1 | 1882 | 1_1882_海景大厦 | 业主委员会投诉 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
40 | 佛山 | 3 | 925 | 3_925_伦教鸡洲 | 村民因辐射问题逼迁 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
41 | 佛山 | 4 | 792 | 4_792_大沥太平2 | 业主要求拆站，已报给分公司，但未提交给省中心 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
42 | 佛山 | 9 | 500 | 9_500_官窑永和 | 合同到期，业主不予续约 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
43 | 佛山 | 9 | 630 | 9_630_梧村杏联 | 物业不租了 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
44 | 佛山 | 1 | 122 | 1_122_湾华西街 | 村民投诉 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
45 | 佛山 | 6 | 213 | 6_213_奕东新西 | 合同到期（周边村民投诉辐射），业主不予续约 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
46 | 佛山 | 1 | 98 | 1_98_东升信社 | 物业不租了 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
47 | 佛山 | 8 | 602 | 8_602_明城潭边 | 政府征地，无法再租 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
48 | 佛山 | 8 | 425 | 8_425_高明高丰 | 合同到期，物业不租了 | 网管ID利旧 | 网优部、网运部
49 | 佛山 |  | 533 | 西樵新田 | 业主要求拆站，已报给分公司，但未提交给省中心 | 站址部已确定上报，走OA请示 | 站址部
50 | 佛山 |  | 1867 | 张槎玉带针织 | 业主要求拆站，已报给分公司，但未提交给省中心 | 站址部已确定上报，走OA请示 | 站址部